# 农业：工作中吸入有害空气

农业生产过程、农业产品和使用的材料会向空气中释放看不见的灰尘、气体、烟雾 和蒸汽。 吸入这些物质会损害肺部，导致严重的健康问题，如哮喘和农民肺病。 在农业生产过程时，工人可能通过以下途径接触到灰尘、气体、烟雾和蒸汽，例如： - 动物的粪便和毛发产生的灰尘 - 使用杀虫剂时产生的烟雾和蒸汽 - 靠近发霉的灰尘工作 - 处理含尘的谷物和饲料产品 - 种子和谷物熏蒸过程中产生的烟雾和蒸汽 如果您是雇主，根据《工作健康安全法》(Work Health and Safety)，您有法律责任保护您的工人和您自己的健康和安全。 这意味着您必须采取一切合理的措施来消除和控制工作中吸入有害物的风险。

# 危害识别

粉尘、气体、烟雾和蒸汽是影响工人健康的潜在危险。

保护工人的第一步是识别工作场所的危险所在。这是您责任的一部分，即确保您的工人不会暴露于健康安全的风险中。

并非所有工作场所的危害都可以看到。粉尘、气体、烟雾和蒸汽往往是看不见的，但吸入它们会导致严重的肺部疾病。

以下步骤可帮助您识别您的工人是否正吸入有害空气：

- 检查和监督您的工作场所，以及您的工人如何工作

- 与您的员工交谈

- 与您的供应链和供应商网络沟通您正在使用的产品

- 评估来自专业机构，如工作健康和安全监管机构、行业协会和安全专业人员等的信息

# 风险管理

如果您的工人暴露在灰尘、气体、烟雾或蒸汽中，您必须采取控制措施。这意味着采取切实可行的措施，尽可能消除或减少健康和安全风险。

最有效的控制措施是消除危险及相关的风险。

如果您无法消除危险，则应采取控制措施保护您的工人不吸入灰尘、气体、烟雾和蒸汽。例如：

- 使用低毒性化学品取代高毒性化学品

- 限制进入正在处理化学品的区域

- 安装局部排气通风系统

- 遵循健康和安全的政策和流程

- 为工人提供适当且合适的口罩

# 监控和评估

您需要对控制措施进行监控和评估，以确保它们是有效的。在下列情况下，您必须对控制措施进行评估：

- 当控制措施无法有效地控制风险时

- 在对您的工作场所做出进行可能会产生或增加风险的改变之前

- 如果发现新的危险或风险

- 如果与您的工人商讨后，认为有必要进行评估

- 如果健康和安全代表要求评估

# 更多信息

有关工作健康安全以及职业肺病的更多信息，请访问 Safe Work Australia 网站：swa.gov.au/clearlungs

你还可以从以下渠道获得更多信息：

- 您的政府工作健康与安全监管机构

- 行业协会

- 安全专业人员